检  测  报  告

TEST      REPORT

（报告编号：BL21060133）

项目名称：  东营金通环保工程有限责任公司检测项目

检测类别：               委托检测

委托单位：    山东致合必拓环保科技股份有限公司

报告日期：              2021.07.13

山东邦林检测有限公司

SHANDONG  BANGLIN  TESTING  CO.,LTD.

（检验检测专用章）

说       明

一、对检测结果若有异议，请在收到报告之日起15天内以书面形式向本公司提出，逾期将可能造成检验样品或结果及回复的延迟、不能回复。

二、检测报告无编制人、审核人、及签发人签字无效。

三、本报告未加盖我公司检验检测专用章及骑缝章无效，检测报告涂改无效。

四、检测报告除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制。

五、委托检验：系委托者自带样品送检，本公司不对样品来源负责，仅对送检样品结果负责；系现场采样只对本次工况负责。

六、监督检验：系按有关法规受有关部门委托按计划进行的检测。

七、本报告分为正本和存根，正本交客户，存根连同原始记录一并存档，保存期限为永久。

通讯地址：山东省烟台市开发区上海大街21号大兴工业园C-4五楼

邮政编码：264000

联系电话：0535-6962019/4008097266

邮    箱：bljc6962019@163.com

网    址：www.banglinjiance.com

一、基本情况

| 委托单位 | 山东致合必拓环保科技股份有限公司 |  | 委 托 人 | 高总 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 东营金通环保工程有限责任公司 |  | 联系方式 | 188 0546 5137 |  |
| 采样地址 | 东营市河口区六合街道利六路以南 | 样品来源 |  |  | 自采 |
| 采样日期 | 2021.06.28-2021.06.29 |  | 完成日期 | 2021.07.06 |  |
| 样品名称 | 有组织废气、无组织废气、污水、地下水 |  |  |  |  |
| 备注 | *：地下水的总大肠菌群、细菌总数、碘化物项目分包给：山东铭博检测技术有限公司 ，其资质认定证书编号为：201512341026 |  |  |  |  |
|  | ND代表小于检出限 |  |  |  |  |

二、检测依据

| 检测项目 | 方法依据 |
| --- | --- |
| 氮氧化物 | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
|  | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单 |
| 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| （总）氰化物 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法） |
| 臭气浓度 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 |
| pH值 | 国家环境保护总局（第四版增补版）（2002年） 《水和废水监测分析方法》第三篇/第一章/六 pH(二)便携式pH计法（B） |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 硫化物 | GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |
| 浑浊度 | HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法 |
| 石油类 | HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| 色度 | GB/T 11903-1989 水质 色度的测定（铂钴比色法） |
| 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法） |
| 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 |
| 硝酸盐（氮） | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.2 紫外分光光度法） |
| 亚硝酸盐（氮） | GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （2.1 硝酸银容量法） |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 嗅气和尝味法） |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 酸性高锰酸钾滴定法） |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 称重法） |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 |
| 总大肠菌群* | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1多管发酵法） |
| 细菌总数* | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1 平皿计数法） |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.1 铬天青S分光光度法 |
| 挥发酚 | HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标（4.1 直接观察法） |
| 汞、砷、硒 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
| 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 二苯碳酰二肼分光光度法） |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法) |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） |
| 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳 | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |
| 铜、锌 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
| 铁、锰、 | GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 钠 | GB/T 11904-1989 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 碘化物* | GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（11.2 高浓度碘化物比色法） |
| 总α放射性 | HJ 898-2017 水中总α放射性浓度的测定 厚源法 |
| 总β放射性 | HJ 899-2017 水中总β放射性测定 厚源法 |
| 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

三、主要仪器设备及型号

| 仪器名称 | 仪器规格型号 |
| --- | --- |
| 多功能声级计 | AWA6228＋ |
| 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 |
| 笔试pH计 | RPB10型 |
| 红外分光测油仪 | EP-600 |
| 酸碱通用滴定管 | 50ml棕色 |
| 离子计 | PXSJ-216F |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A |
| 数显恒温水浴锅 | HH-6 |
| 万分之一分析天平 | FA2004 |
| 十万分之一分析天平 | FB2035 |
| 恒温恒湿称重系统 | Ams-c2xt-A |
| 可见分光光度计 | 722 |
| COD 恒温加热器 | JR-9012 |
| 酸式滴定管 | 50mL棕 |
| 火焰原子吸收分光光度计 | TAS-990F |
| 石墨炉原子吸收分光光度计 | TAS-990G |
| 原子荧光光度计 | PF31 |
| 气相色谱/质谱联用仪 | 7820A/5977B |
| 浊度计 | WGZ-1 |
| 大流量烟尘(气)测试仪 | YQ30000-D |
| 气相色谱仪 | G5 |
| 低本底α、β测量仪 | WIN-8A |
| 智能烟气采样器 | GH-2 |

四、检测结果

- 4.1有组织废气检测结果：

| 采样点位 1 |  | 东营金通环保工程有限责任公司燃气锅炉排气筒出口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 截面积(m2) |  | 0.0314 | 样品状态 | 完整无损 |  |
| 采样频次 | 样品编号 | 检测项目 | 烟气温度(℃) | 标干废气量(m3/h) | 单位 | 检出限 | 分析结果 | 排放速率 （kg/h） |
| 第一次 | / | 氮氧化物 | 80 | 281 | mg/m3 | 3 | 35 | 9.8×10-3 |
| 第二次 | / |  | 80 | 281 |  |  | 32 | 9.3×10-3 |
| 第三次 | / |  | 80 | 281 |  |  | 36 | 0.011 |
| 采样点位 2 |  | 东营金通环保工程有限责任公司储存废气排气筒出口 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 截面积(m2) |  | 0.1963 | 样品状态 | 完整无损 |  |
| 采样频次 | 样品编号 | 检测项目 | 烟气温度(℃) | 标干废气量(m3/h) | 单位 | 检出限 | 分析结果 | 排放速率 （kg/h） |
| 第一次 | Y21062913301 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 20.1 | 8636 | mg/m3 | 0.07 | 19.5 | 0.17 |
| 第二次 | Y21062913302 |  | 19.6 | 8143 |  |  | 19.8 | 0.16 |
| 第三次 | Y21062913303 |  | 19.8 | 7995 |  |  | 19.4 | 0.16 |

- 4.2无组织废气检测结果：

| 采样地点1 |  | 东营金通环保工程有限责任公司厂界 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 采样频次 | 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 分析结果 | 样品状态 |
| W21062913349 | 第一次 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.001 | 0.217 | 完整无损 |
| W21062913350 |  | 下风向2# |  |  |  | 0.244 | 完整无损 |
| W21062913351 |  | 下风向3# |  |  |  | 0.239 | 完整无损 |
| W21062913352 |  | 下风向4# |  |  |  | 0.235 | 完整无损 |
| W21062913353 | 第二次 | 上风向1# |  |  |  | 0.220 | 完整无损 |
| W21062913354 |  | 下风向2# |  |  |  | 0.240 | 完整无损 |
| W21062913355 |  | 下风向3# |  |  |  | 0.253 | 完整无损 |
| W21062913356 |  | 下风向4# |  |  |  | 0.251 | 完整无损 |
| W21062913357 | 第三次 | 上风向1# |  |  |  | 0.223 | 完整无损 |
| W21062913358 |  | 下风向2# |  |  |  | 0.254 | 完整无损 |
| W21062913359 |  | 下风向3# |  |  |  | 0.241 | 完整无损 |
| W21062913360 |  | 下风向4# |  |  |  | 0.249 | 完整无损 |
| W21062913361 | 第一次 | 上风向1# | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | ND | 完整无损 |
| W21062913365 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913369 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913373 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913362 |  | 下风向2# |  |  |  | 12 | 完整无损 |
| W21062913366 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913370 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913374 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913363 | 第一次 | 下风向3# | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 13 | 完整无损 |
| W21062913367 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913371 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913375 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913364 |  | 下风向4# |  |  |  | 13 | 完整无损 |
| W21062913368 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913372 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913376 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913377 | 第二次 | 上风向1# |  |  |  | ND | 完整无损 |
| W21062913381 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913385 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913389 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913378 |  | 下风向2# |  |  |  | 12 | 完整无损 |
| W21062913382 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913386 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913390 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913379 |  | 下风向3# |  |  |  | 13 | 完整无损 |
| W21062913383 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913387 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913391 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913380 |  | 下风向4# |  |  |  | 13 | 完整无损 |
| W21062913384 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913388 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913392 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913393 | 第三次 | 上风向1# |  |  |  | ND | 完整无损 |
| W21062913397 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133101 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133105 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913394 |  | 下风向2# |  |  |  | 12 | 完整无损 |
| W21062913398 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133102 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133106 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913395 |  | 下风向3# |  |  |  | 13 | 完整无损 |
| W21062913399 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133103 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133107 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913396 |  | 下风向4# |  |  |  | 13 | 完整无损 |
| W210629133100 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133104 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133108 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913301 | 第一次 | 上风向1# | VOCs（以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 0.07 | 1.85 | 完整无损 |
| W21062913305 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913309 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913313 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913302 |  | 下风向2# |  |  |  | 1.92 | 完整无损 |
| W21062913306 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913310 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913314 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913303 | 第一次 | 下风向3# | VOCs（以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 0.07 | 1.93 | 完整无损 |
| W21062913307 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913311 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913315 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913304 |  | 下风向4# |  |  |  | 1.94 | 完整无损 |
| W21062913308 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913312 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913316 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913317 | 第二次 | 上风向1# |  |  |  | 1.87 | 完整无损 |
| W21062913321 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913325 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913329 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913318 |  | 下风向2# |  |  |  | 1.94 | 完整无损 |
| W21062913322 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913326 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913330 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913319 |  | 下风向3# |  |  |  | 1.93 | 完整无损 |
| W21062913323 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913327 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913331 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913320 |  | 下风向4# |  |  |  | 1.92 | 完整无损 |
| W21062913324 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913328 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913332 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913333 | 第三次 | 上风向1# |  |  |  | 1.86 | 完整无损 |
| W21062913337 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913341 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913345 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913334 |  | 下风向2# |  |  |  | 1.92 | 完整无损 |
| W21062913338 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913342 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913346 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913335 |  | 下风向3# |  |  |  | 1.92 | 完整无损 |
| W21062913339 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913343 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913347 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913336 |  | 下风向4# |  |  |  | 1.94 | 完整无损 |
| W21062913340 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913344 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W21062913348 |  |  |  |  |  |  | 完整无损 |
| W210629133121 | 第一次 | 上风向1# | 氨 | mg/m3 | 0.01 | 0.03 | 完整无损 |
| W210629133122 |  | 下风向2# |  |  |  | 0.04 | 完整无损 |
| W210629133123 |  | 下风向3# |  |  |  | 0.05 | 完整无损 |
| W210629133124 |  | 下风向4# |  |  |  | 0.04 | 完整无损 |
| W210629133125 | 第二次 | 上风向1# |  |  |  | 0.03 | 完整无损 |
| W210629133126 |  | 下风向2# |  |  |  | 0.05 | 完整无损 |
| W210629133127 |  | 下风向3# |  |  |  | 0.04 | 完整无损 |
| W210629133128 |  | 下风向4# |  |  |  | 0.05 | 完整无损 |
| W210629133129 | 第三次 | 上风向1# | 氨 | mg/m3 | 0.01 | 0.02 | 完整无损 |
| W210629133130 |  | 下风向2# |  |  |  | 0.04 | 完整无损 |
| W210629133131 |  | 下风向3# |  |  |  | 0.05 | 完整无损 |
| W210629133132 |  | 下风向4# |  |  |  | 0.04 | 完整无损 |

4.3污水检测结果：

| 采样点位1 | 东营金通环保工程有限责任公司污水总排口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测单位 | 检出限 | 分析结果 | 样品状态 |
| WS21062913301 | 化学需氧量 | mg/L | 4 | 15 | 无色透明液体 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 4 | 42 |  |
|  | pH值 | 无量纲 | / | 7.1 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.124 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 0.06 | 0.92 |  |
| WS21062913302 | 化学需氧量 | mg/L | 4 | 18 | 无色透明液体 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 4 | 57 |  |
|  | pH值 | 无量纲 | / | 7.1 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.140 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 0.06 | 0.85 |  |
| WS21062913303 | 化学需氧量 | mg/L | 4 | 17 | 无色透明液体 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 4 | 45 |  |
|  | pH值 | 无量纲 | / | 7.2 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.120 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 0.06 | 0.72 |  |

4.4地下水检测结果：

| 采样地点 | 东营金通环保工程有限责任公司地下水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | 13.4 |  | 井深（m） | 8 | 埋深（m） | 6.5 |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测单位 |  | 检出限 | 分析结果 | 样品状态 |
| DX21062913301 | pH值 | 无量纲 |  | / | 7.1 | 无色透明液体 |
|  | 氨氮 | mg/L |  | 0.025 | 0.080 |  |
|  | 耗氧量 | mg/L |  | 0.05 | 2.01 |  |
|  | 总硬度 | mg/L |  | 1.0 | 337 |  |
|  | 硫酸盐 | mg/L |  | 2 | 88 |  |
|  | 硝酸盐（氮） | mg/L |  | 0.05 | 0.35 |  |
|  | 亚硝酸盐（氮） | mg/L |  | 0.003 | 0.030 |  |
|  | 氯化物 | mg/L |  | 1.0 | 172 |  |
|  | 氟化物 | mg/L |  | 0.05 | 0.24 |  |
|  | 溶解性总固体 | mg/L |  | 4 | 616 |  |
|  | 浑浊度 | NTU |  | 0.3 | ND |  |
|  | 肉眼可见物 | mg/L |  | / | 无 |  |
|  | 挥发酚 | mg/L |  | 0.0003 | ND |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L |  | 0.05 | ND |  |
|  | 硫化物 | mg/L |  | 0.005 | ND |  |
|  | 钠 | mg/L |  | 0.01 | 118 |  |
|  | 汞 | µg/L |  | 0.04 | 0.36 |  |
| DX21062913301 | 六价铬 | mg/L |  | 0.004 | ND | 无色透明液体 |
|  | 硒 | µg/L |  | 0.4 | 0.5 |  |
|  | 镉 | µg/L |  | 0.5 | 2.6 |  |
|  | 铜 | mg/L |  | 0.01 | ND |  |
|  | 砷 | µg/L |  | 0.3 | 1.4 |  |
|  | 铁 | mg/L |  | 0.03 | ND |  |
|  | 铅 | µg/L |  | 2.5 | 8.9 |  |
|  | 锌 | mg/L |  | 0.01 | ND |  |
|  | 锰 | mg/L |  | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 铝 | mg/L |  | 0.008 | ND |  |
|  | 氰化物 | mg/L |  | 0.002 | ND |  |
|  | 甲苯 | µg/L |  | 1.4 | ND |  |
|  | 三氯甲烷 | µg/L |  | 1.4 | ND |  |
|  | 苯 | µg/L |  | 1.4 | ND |  |
|  | 四氯化碳 | µg/L |  | 1.5 | ND |  |
|  | 色度 | 度 |  | / | 0 |  |
|  | 臭和味 | / |  | / | 无 |  |
|  | 总大肠菌群* | MPN/100mL |  | 2 | ND |  |
|  | 菌落总数* | CFU/mL |  | 1 | ND |  |
|  | 碘化物* | mg/L |  | 0.05 | ND |  |
|  | 总α放射性 | Bq/L |  | 0.016 | 0.093 |  |
|  | 总β放射性 | Bq/L |  | 0.028 | 0.154 |  |

- 4.5厂界环境噪声检测结果：

| 天气情况 | 阴 | 晴 |
| --- | --- | --- |
| 最大风速 | 3.1m/s | 3.1m/s |
| 检测日期 | 2021.06.29 | 2021.06.28 |
| 检测点位 | 检测结果Leq dB (A) | 检测结果Leq dB (A) |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 南厂界 | 54.1 | 43.6 |
| 西厂界 | 53.1 | 45.0 |
| 东厂界 | 56.1 | 48.4 |
| 北厂界 | 56.0 | 46.6 |
| 备 注 | 测量前校准值：93.8dB (A)，测量后校准值：93.8dB (A) 客户要求只检测昼间噪声 |  |

五、检测期间气象参数表

| 采样日期 | 气温 （℃） | 气压 （hPa） | 主导 风向 | 风速 （m/s） | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.06.29 | 22.3 | 100.14 | 东 | 3.1 | 7 | 1 |
|  | 21.7 | 100.17 | 东 | 3.0 | 7 | 1 |
|  | 23.2 | 100.19 | 东 | 3.0 | 7 | 1 |

- 采样点位示意图

报告结论：不予判定。

编    制：                     日期：

审    核：                     日期：

签    发：                 签发日期：

**** 报 告 结 束 ****

附件1

附件2